Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте многоквартирного дома по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 302а

Округ: Зеленоградский административный округ

Домостроение: типовое.

Модификация: II-57-05/09ЮА

| Конструктивные элементы и инженерные системы, подлежащие приведению в нормативное эксплуатационное состояние | Виды работ |
| --- | --- |
| 1.Стены, фасады | -утепление стен фасадов (система с тонким наружным штукатурным слоем), цоколя -замена оконных и балконных заполнений, остекление балконов и лоджий -ремонт балконов и лоджий -замена домовых знаков, уличных указателей -устройство отмостки -устройство пандуса |
| 2.Фундаменты, подвалы | -ремонт приямков, входов в подвалы -устройство охранно-защитной дератизационной системы. |
| 3.Кровли, чердачные помещения | -замена кровельного покрытия -замена парапетных решеток, ограждений -ремонт, герметизация воздуховодов вентиляционных шахт систем вентиляции, мусороудаления , газоходов -ремонт кровли на козырьках входных групп, балконов верхних этажей |
| 4.Лестницы | -ремонт ступеней -ремонт ограждений, ограждающих экранов лестничных маршей и площадок |
| 5.Дверные заполнения, входные площадки | -замена входных дверей в подъезды, (с установкой доводчиков, упоров); -замена дверей в мусорокамеры -замена дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток -замена дверных заполнений выходов на кровлю и чердак -замена дверей в машинные помещения и в электрощитовую -замена дверей в подвалы, техподполья -ремонт входной площадки |
| 6.Внутридомовые инженерные системы: |  |
| 6.1. Центральное отопление | -замена системы -установка отопительных приборов с терморегуляторами -установка автоматизированного узла управления системы отопления -установка автоматических балансировочных клапанов -устройство узла учета потребления тепловой энергии -изоляция трубопроводов -наладка системы отопления, пуск и наладка АУУ |
| 6.2. Вентиляция | -замена вентиляционных решеток. |
| 6.3. Холодное водоснабжение | -замена системы -устройство подводок до водоразборной арматуры -установка запорной арматуры -устройство бытового пожарного крана со шлангом -оборудование мест под установку поквартирных приборов учета расхода воды -изоляция трубопроводов -замена трубопровода пожарного водоснабжения |
| 6.4.Горячее водоснабжение | -замена системы -устройство подводок до водоразборной арматуры -установка запорной арматуры -изоляция трубопроводов |
| 6.5. Канализация | -замена системы -замена внутреннего водостока |
| 6.6. Электрооборудование | -замена внутридомовых питающих магистралей, магистралей стояков и групповых сетей освещения общедомовых помещений -ремонт ВРУ, ремонт этажных и квартирных щитков -установка светильников в антивандальном исполнении -установка энергосберегающих ламп -установка УЗО для каждой квартиры, замена освещения общедомовых мест |
| 6.7. Мусоропроводы | -замена мусоропровода -устройство системы промывки, прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода -замена системы отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации в помещении мусорокамеры -отделочные работы в помещении мусорокамеры |
| 6.8. Системы дымоудаления, противопожарной автоматики (ДУ и ППА) и пожаротушения: | -установка извещателей дымовых автономных в коридорах квартир -замена пожарных шкафов на лестничных клетках с установкой пожарных рукавов и кранов |
| 7. Внутренняя отделка | -восстановительный ремонт жилых помещений в зоне замены инженерных систем |
| 8.Лифты и ОДС | -восстановление линий связи до домового коммутатора (разветвителя) внутри дома -ремонт лифтов |

Директор ГУ ДКР по ЗелАО ________________ Асадуллин А.А.